## Без вентилятора
В цену включенна рулонная решетка (серебро, золото, шампань, бронза, дерево дуб на выбор) комплект арматуры для подключения теплообменника (шаровой кран, регулирующий вентиль ).
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб.
K.80.203 |  | 900 | шт. | 188 | 14863.7604
|  | 1000 | шт. | 219 | 15971.1045
|  | 1250 | шт. | 298 | 19112.2633
|  | 1500 | шт. | 376 | 22422.4105
|  | 1750 | шт. | 455 | 25507.7696
|  | 2000 | шт. | 517 | 28739.2562
|  | 2250 | шт. | 604 | 31921.2094
|  | 2500 | шт. | 690 | 35352.9842
|  | 2750 | шт. | 768 | 38516.7445
|  | 3000 | шт. | 846 | 41945.9856
K.80.258 |  | 900 | шт. | 214 | 16430.9578
|  | 1000 | шт. | 249 | 17700.3894
|  | 1250 | шт. | 339 | 21246.767
|  | 1500 | шт. | 427 | 25005.903
|  | 1750 | шт. | 517 | 28499.1121
KC.80.258 |  | 2000 | шт. | 588 | 32160.3791
|  | 2250 | шт. | 686 | 35752.8135
|  | 2500 | шт. | 784 | 39649.893
|  | 2750 | шт. | 873 | 43226.7659
|  | 3000 | шт. | 962 | 47101.751
K.80.303 |  | 900 | шт. | 255 | 16769.1231
|  | 1000 | шт. | 297 | 18066.2731
|  | 1250 | шт. | 404 | 21681.9469
|  | 1500 | шт. | 510 | 25535.9737
|  | 1750 | шт. | 617 | 29098.9289
KC.80.303 |  | 2000 | шт. | 702 | 32834.2618
|  | 2250 | шт. | 819 | 36496.8924
|  | 2500 | шт. | 935 | 40491.9944
|  | 2750 | шт. | 1042 | 44139.5134
|  | 3000 | шт. | 1147 | 48091.4083
KC.80.403 |  | 900 | шт. | 529 | 21621.8499
|  | 1000 | шт. | 616 | 23536.9762
|  | 1250 | шт. | 838 | 28716.5172
|  | 1500 | шт. | 1057 | 34163.6455
|  | 1750 | шт. | 1279 | 39224.4259
|  | 2000 | шт. | 1455 | 44494.2289
|  | 2250 | шт. | 1698 | 49664.3481
|  | 2500 | шт. | 1940 | 55388.4262
|  | 2750 | шт. | 2161 | 60591.6872
|  | 3000 | шт. | 2380 | 66214.0243
K.90.203 |  | 900 | шт. | 204 | 15024.6507
|  | 1000 | шт. | 237 | 16144.3141
|  | 1250 | шт. | 322 | 19316.2712
|  | 1500 | шт. | 407 | 22671.3267
|  | 1750 | шт. | 492 | 25787.6841
|  | 2000 | шт. | 560 | 29052.1749
|  | 2250 | шт. | 653 | 32265.3263
|  | 2500 | шт. | 746 | 35743.453
|  | 2750 | шт. | 831 | 38938.6115
|  | 3000 | шт. | 916 | 42402.138
К.90.258 |  | 900 | шт. | 230 | 16605.3993
|  | 1000 | шт. | 268 | 17887.1502
|  | 1250 | шт. | 365 | 21464.3261
|  | 1500 | шт. | 460 | 25271.8683
|  | 1750 | шт. | 557 | 28796.0757
КС.90.258 |  | 2000 | шт. | 633 | 32490.4568
|  | 2250 | шт. | 739 | 36114.0895
|  | 2500 | шт. | 844 | 40061.0847
|  | 2750 | шт. | 940 | 43669.3558
|  | 3000 | шт. | 1035 | 47578.7583
K.90.303 |  | 900 | шт. | 272 | 16954.652
|  | 1000 | шт. | 316 | 18264.1214
|  | 1250 | шт. | 430 | 21910.5934
|  | 1500 | шт. | 542 | 25815.8882
|  | 1750 | шт. | 656 | 29409.8417
KC.90.303 |  | 2000 | шт. | 747 | 33178.3787
|  | 2250 | шт. | 871 | 36872.2076
|  | 2500 | шт. | 995 | 40920.1412
|  | 2750 | шт. | 1108 | 44599.0583
|  | 3000 | шт. | 1221 | 48585.4786
KC.90.403 |  | 900 | шт. | 662 | 21832.0174
|  | 1000 | шт. | 770 | 23759.4631
|  | 1250 | шт. | 1048 | 28969.8023
|  | 1500 | шт. | 1322 | 34474.5583
|  | 1750 | шт. | 1599 | 39566.337
|  | 2000 | шт. | 1819 | 44869.5441
|  | 2250 | шт. | 2122 | 50070.8616
|  | 2500 | шт. | 2425 | 55854.2509
|  | 2750 | шт. | 2701 | 61088.9101
|  | 3000 | шт. | 2975 | 66746.0125
K.100.203 |  | 900 | шт. | 254 | 15185.541
|  | 1000 | шт. | 296 | 16317.5237
|  | 1250 | шт. | 403 | 19520.2792
|  | 1500 | шт. | 508 | 22920.2429
|  | 1750 | шт. | 615 | 26067.5986
|  | 2000 | шт. | 699 | 29365.0936
|  | 2250 | шт. | 816 | 32609.4433
|  | 2500 | шт. | 932 | 36133.9218
|  | 2750 | шт. | 1038 | 39360.4786
|  | 3000 | шт. | 1144 | 42858.2904
К.100.258 |  | 900 | шт. | 298 | 16779.8409
|  | 1000 | шт. | 347 | 18073.9111
|  | 1250 | шт. | 472 | 21681.8853
|  | 1500 | шт. | 596 | 25537.8336
|  | 1750 | шт. | 721 | 29093.0393
KC.100.258 |  | 2000 | шт. | 820 | 32820.5345
|  | 2250 | шт. | 956 | 36475.3655
|  | 2500 | шт. | 1093 | 40472.2763
|  | 2750 | шт. | 1217 | 44111.9457
|  | 3000 | шт. | 1341 | 48055.7655
K.100.303 |  | 900 | шт. | 339 | 17140.1809
|  | 1000 | шт. | 394 | 18461.9696
|  | 1250 | шт. | 536 | 22139.24
|  | 1500 | шт. | 676 | 26095.8027
|  | 1750 | шт. | 818 | 29720.7545
KC.100.303 |  | 2000 | шт. | 931 | 33522.4957
|  | 2250 | шт. | 1086 | 37247.5228
|  | 2500 | шт. | 1241 | 41348.2879
|  | 2750 | шт. | 1382 | 45058.6033
|  | 3000 | шт. | 1522 | 49079.5488
KC.100.403 |  | 900 | шт. | 707 | 22042.185
|  | 1000 | шт. | 823 | 23981.95
|  | 1250 | шт. | 1120 | 29223.0875
|  | 1500 | шт. | 1413 | 34785.4711
|  | 1750 | шт. | 1709 | 39908.2481
|  | 2000 | шт. | 1944 | 45244.8594
|  | 2250 | шт. | 2268 | 50477.3751
|  | 2500 | шт. | 2592 | 56320.0755
|  | 2750 | шт. | 2887 | 61586.133
|  | 3000 | шт. | 3180 | 67278.0006
KX.125.203 |  | 900 | шт. | 315 | 15587.7667
|  | 1000 | шт. | 367 | 16750.5477
|  | 1250 | шт. | 499 | 20030.2989
|  | 1500 | шт. | 630 | 23542.5335
|  | 1750 | шт. | 762 | 26767.3849
|  | 2000 | шт. | 867 | 30147.3903
|  | 2250 | шт. | 1011 | 33469.7357
|  | 2500 | шт. | 1156 | 37110.0938
|  | 2750 | шт. | 1287 | 40415.1462
|  | 3000 | шт. | 1418 | 43998.6713
K.125.243 |  | 900 | шт. | 391 | 17086.5919
|  | 1000 | шт. | 455 | 18402.2209
|  | 1250 | шт. | 619 | 22064.0921
|  | 1500 | шт. | 781 | 26005.1327
|  | 1750 | шт. | 945 | 29614.5854
|  | 2000 | шт. | 1075 | 33400.0425
|  | 2250 | шт. | 1254 | 37109.4705
|  | 2500 | шт. | 1433 | 41194.1224
|  | 2750 | шт. | 1596 | 44888.7387
|  | 3000 | шт. | 1758 | 48892.8032
КX.125.258 |  | 900 | шт. | 415 | 17215.9448
|  | 1000 | шт. | 483 | 18540.8133
|  | 1250 | шт. | 657 | 22225.7832
|  | 1500 | шт. | 829 | 26202.7468
|  | 1750 | шт. | 1003 | 29835.4482
K.KC.125.258 |  | 2000 | шт. | 1141 | 33645.7289
|  | 2250 | шт. | 1331 | 37378.5556
|  | 2500 | шт. | 1521 | 41500.2555
|  | 2750 | шт. | 1694 | 45218.4205
|  | 3000 | шт. | 1866 | 49248.2835
K.125.303 |  | 900 | шт. | 444 | 17604.0033
|  | 1000 | шт. | 517 | 18956.5903
|  | 1250 | шт. | 703 | 22710.8564
|  | 1500 | шт. | 887 | 26795.589
|  | 1750 | шт. | 1074 | 30498.0365
KC.125.303 |  | 2000 | шт. | 1221 | 34382.7881
|  | 2250 | шт. | 1425 | 38185.8109
|  | 2500 | шт. | 1628 | 42418.6547
|  | 2750 | шт. | 1813 | 46207.4658
|  | 3000 | шт. | 1997 | 50314.7245
KC.125.403 |  | 900 | шт. | 748 | 22567.6039
|  | 1000 | шт. | 871 | 24538.1672
|  | 1250 | шт. | 1185 | 29856.3005
|  | 1500 | шт. | 1495 | 35562.7531
|  | 1750 | шт. | 1809 | 40763.0258
|  | 2000 | шт. | 2058 | 46183.1475
|  | 2250 | шт. | 2400 | 51493.6589
|  | 2500 | шт. | 2743 | 57484.6371
|  | 2750 | шт. | 3055 | 62829.1902
|  | 3000 | шт. | 3365 | 68607.971
K.160.165 |  | 900 | шт. | 280 | 16270.8729
|  | 1000 | шт. | 326 | 17533.4404
|  | 1250 | шт. | 443 | 21062.6578
|  | 1500 | шт. | 560 | 24839.0368
|  | 1750 | шт. | 677 | 28314.9743
|  | 2000 | шт. | 770 | 31957.6702
|  | 2250 | шт. | 898 | 35532.7216
|  | 2500 | шт. | 1027 | 39447.0665
|  | 2750 | шт. | 1144 | 43006.4449
|  | 3000 | шт. | 1259 | 46862.4208
K.160.203 |  | 900 | шт. | 397 | 16631.3362
|  | 1000 | шт. | 462 | 17917.3104
|  | 1250 | шт. | 629 | 21505.0446
|  | 1500 | шт. | 793 | 25380.8868
|  | 1750 | шт. | 960 | 28915.721
|  | 2000 | шт. | 1092 | 32621.5694
|  | 2250 | шт. | 1273 | 36255.8976
|  | 2500 | шт. | 1455 | 40272.7153
|  | 2750 | шт. | 1621 | 43891.7503
|  | 3000 | шт. | 1785 | 47813.4018
К.160.258 |  | 900 | шт. | 437 | 18787.397
|  | 1000 | шт. | 508 | 20315.5343
|  | 1250 | шт. | 691 | 24508.6761
|  | 1500 | шт. | 872 | 29067.9183
|  | 1750 | шт. | 1055 | 33212.0914
KC.160.258 |  | 2000 | шт. | 1200 | 37558.9284
|  | 2250 | шт. | 1400 | 41806.5266
|  | 2500 | шт. | 1600 | 46531.3875
|  | 2750 | шт. | 1782 | 50767.6239
|  | 3000 | шт. | 1963 | 55354.2033
KC.160.303 |  | 900 | шт. | 457 | 19214.2614
|  | 1000 | шт. | 532 | 20770.1171
|  | 1250 | шт. | 724 | 25032.5551
|  | 1500 | шт. | 913 | 29709.5828
|  | 1750 | шт. | 1105 | 33923.502
|  | 2000 | шт. | 1257 | 38345.1249
|  | 2250 | шт. | 1466 | 42662.9192
|  | 2500 | шт. | 1676 | 47509.1294
|  | 2750 | шт. | 1866 | 51816.0119
|  | 3000 | шт. | 2055 | 56480.365
KC.160.403 |  | 900 | шт. | 848 | 24264.0973
|  | 1000 | шт. | 987 | 26437.9293
|  | 1250 | шт. | 1343 | 32264.2345
|  | 1500 | шт. | 1694 | 38585.2408
|  | 1750 | шт. | 2050 | 44296.9853
|  | 2000 | шт. | 2332 | 50254.6782
|  | 2250 | шт. | 2720 | 56079.9611
|  | 2500 | шт. | 3109 | 62706.9846
|  | 2750 | шт. | 3462 | 68569.6091
|  | 3000 | шт. | 3813 | 74906.3242
K.200.165 |  | 900 | шт. | 293 | 17024.8152
|  | 1000 | шт. | 341 | 18361.2986
|  | 1250 | шт. | 464 | 22075.3058
|  | 1500 | шт. | 585 | 26085.1678
|  | 1750 | шт. | 708 | 29747.095
|  | 2000 | шт. | 806 | 33586.2201
|  | 2250 | шт. | 940 | 37348.4611
|  | 2500 | шт. | 1074 | 41504.2807
|  | 2750 | шт. | 1196 | 45252.0487
|  | 3000 | шт. | 1317 | 49311.9173
K.200.203 |  | 900 | шт. | 427 | 17422.7292
|  | 1000 | шт. | 497 | 18782.6193
|  | 1250 | шт. | 676 | 22555.1433
|  | 1500 | шт. | 853 | 26674.1353
|  | 1750 | шт. | 1032 | 30394.9592
|  | 2000 | шт. | 1174 | 34297.5407
|  | 2250 | шт. | 1370 | 38119.0585
|  | 2500 | шт. | 1565 | 42387.1999
|  | 2750 | шт. | 1743 | 46194.6245
|  | 3000 | шт. | 1920 | 50320.5335
К.200.258 |  | 900 | шт. | 446 | 19780.8269
|  | 1000 | шт. | 519 | 21407.5187
|  | 1250 | шт. | 706 | 25847.0469
|  | 1500 | шт. | 891 | 30726.9465
|  | 1750 | шт. | 1078 | 35119.1059
KC.200.258 |  | 2000 | шт. | 1226 | 39727.8324
|  | 2250 | шт. | 1430 | 44225.0168
|  | 2500 | шт. | 1635 | 49281.373
|  | 2750 | шт. | 1820 | 53768.7955
|  | 3000 | шт. | 2005 | 58627.2766
KC.200.303 |  | 900 | шт. | 472 | 20252.0408
|  | 1000 | шт. | 549 | 21906.4511
|  | 1250 | шт. | 747 | 26415.2754
|  | 1500 | шт. | 942 | 31424.4079
|  | 1750 | шт. | 1140 | 35886.3135
|  | 2000 | шт. | 1297 | 40570.1858
|  | 2250 | шт. | 1513 | 45137.5663
|  | 2500 | шт. | 1729 | 50326.9352
|  | 2750 | шт. | 1926 | 54885.0037
|  | 3000 | шт. | 2121 | 59821.6905
KC.200.403 |  | 900 | шт. | 891 | 25400.4312
|  | 1000 | шт. | 1037 | 27672.8178
|  | 1250 | шт. | 1411 | 33745.5093
|  | 1500 | шт. | 1780 | 40424.0591
|  | 1750 | шт. | 2154 | 46383.7899
|  | 2000 | шт. | 2450 | 52604.5322
|  | 2250 | шт. | 2858 | 58679.4013
|  | 2500 | шт. | 3266 | 65675.5019
|  | 2750 | шт. | 3637 | 71789.3125
|  | 3000 | шт. | 4006 | 78399.3214
К.250.258 |  | 900 | шт. | 806 | 23969.9782
|  | 1000 | шт. | 938 | 26148.0336
|  | 1250 | шт. | 1276 | 31984.897
|  | 1500 | шт. | 1610 | 38314.8403
|  | 1750 | шт. | 1948 | 44037.2116
KC.250.258 |  | 2000 | шт. | 2216 | 50003.924
|  | 2250 | шт. | 2585 | 55839.9023
|  | 2500 | шт. | 2954 | 62476.2764
|  | 2750 | шт. | 3290 | 68349.6649
|  | 3000 | шт. | 3624 | 74695.8116
KC.250.303 |  | 900 | шт. | 861 | 24496.6291
|  | 1000 | шт. | 1002 | 26702.4029
|  | 1250 | шт. | 1363 | 32608.5625
|  | 1500 | шт. | 1720 | 39082.0479
|  | 1750 | шт. | 2081 | 44874.1653
|  | 2000 | шт. | 2367 | 50916.4735
|  | 2250 | шт. | 2762 | 56822.6479
|  | 2500 | шт. | 3156 | 63606.6139
|  | 2750 | шт. | 3515 | 69550.6484
|  | 3000 | шт. | 3871 | 75975.5408
Комплект подключения приточной вентиляции "Аэро" (добавляется к рознице конвектора) |  | 900 | комплект |  | 6467.7966
|  | 1000 | комплект |  | 6467.7966
|  | 1250 | комплект |  | 6467.7966
|  | 1500 | комплект |  | 9579.661
|  | 1750 | комплект |  | 9579.661
|  | 2000 | комплект |  | 9579.661
|  | 2250 | комплект |  | 13810.1695
|  | 2500 | комплект |  | 13810.1695
|  | 2750 | комплект |  | 13810.1695
|  | 3000 | комплект |  | 17542.3729

## С вентилятором
В цену включенна рулонная решетка (серебро, золото, шампань, бронза, дерево дуб на выбор) комплект арматуры для подключения теплообменника (шаровой кран, регулирующий вентиль ).
Модель конвектора | Поперечный разрез | Длина конвектора, мм. | Ед.измерения | Тепловая мощность, Вт (90/70/20°C) | Цены с НДС, Руб.
KB.65.258 |  | 900 | шт. | 1169 | 22714.1206
|  | 1000 | шт. | 1340 | 29990.9781
|  | 1250 | шт. | 1817 | 33979.7667
|  | 1500 | шт. | 2296 | 44047.2929
|  | 1750 | шт. | 2774 | 47693.0825
|  | 2000 | шт. | 3253 | 57772.1749
|  | 2250 | шт. | 3731 | 67952.1293
|  | 2500 | шт. | 4210 | 72182.9365
|  | 2750 | шт. | 4687 | 75614.6626
|  | 3000 | шт. | 5165 | 86368.9942
KB.65.303 |  | 900 | шт. | 1193 | 23026.7233
|  | 1000 | шт. | 1368 | 30330.5294
|  | 1250 | шт. | 1855 | 34386.6892
|  | 1500 | шт. | 2344 | 44542.2968
|  | 1750 | шт. | 2832 | 48255.8951
|  | 2000 | шт. | 3321 | 58406.8648
|  | 2250 | шт. | 3809 | 68655.0655
|  | 2500 | шт. | 4298 | 72976.92
|  | 2750 | шт. | 4785 | 76477.3298
|  | 3000 | шт. | 5273 | 87306.2774
KB.75.258 |  | 900 | шт. | 1169 | 22883.7166
|  | 1000 | шт. | 1340 | 30172.5512
|  | 1250 | шт. | 1817 | 34191.2826
|  | 1500 | шт. | 2296 | 44305.8703
|  | 1750 | шт. | 2774 | 47981.7971
|  | 2000 | шт. | 3253 | 58093.0838
|  | 2250 | шт. | 3731 | 68303.3699
|  | 2500 | шт. | 4210 | 72582.7061
|  | 2750 | шт. | 4687 | 76044.9583
|  | 3000 | шт. | 5165 | 86832.7512
KB.75.303 |  | 900 | шт. | 1193 | 23207.0987
|  | 1000 | шт. | 1368 | 30522.8818
|  | 1250 | шт. | 1855 | 34608.9845
|  | 1500 | шт. | 2344 | 44814.4359
|  | 1750 | шт. | 2832 | 48558.1715
|  | 2000 | шт. | 3321 | 58741.4229
|  | 2250 | шт. | 3809 | 69019.9553
|  | 2500 | шт. | 4298 | 73393.1738
|  | 2750 | шт. | 4785 | 76924.1097
|  | 3000 | шт. | 5273 | 87786.6235
KB75.403 |  | 900 | шт. | 1551 | 27913.0504
|  | 1000 | шт. | 1778 | 35829.6439
|  | 1250 | шт. | 2412 | 41436.1729
|  | 1500 | шт. | 3047 | 53187.3815
|  | 1750 | шт. | 3682 | 58387.336
|  | 2000 | шт. | 4317 | 70062.3363
|  | 2250 | шт. | 4952 | 81806.4825
|  | 2500 | шт. | 5587 | 87857.5002
|  | 2750 | шт. | 6220 | 92900.963
|  | 3000 | шт. | 6855 | 105387.4012
KB.80.258 |  | 900 | шт. | 1350 | 22968.5145
|  | 1000 | шт. | 1547 | 30263.3377
|  | 1250 | шт. | 2098 | 34297.0405
|  | 1500 | шт. | 2651 | 44435.159
|  | 1750 | шт. | 3203 | 48126.1544
|  | 2000 | шт. | 3756 | 58253.5383
|  | 2250 | шт. | 4308 | 68478.9902
|  | 2500 | шт. | 4861 | 72782.5909
|  | 2750 | шт. | 5412 | 76260.1062
|  | 3000 | шт. | 5964 | 87064.6297
KB.80.303 |  | 900 | шт. | 1317 | 23297.2864
|  | 1000 | шт. | 1509 | 30619.0581
|  | 1250 | шт. | 2047 | 34720.1321
|  | 1500 | шт. | 2586 | 44950.5055
|  | 1750 | шт. | 3125 | 48709.3096
|  | 2000 | шт. | 3664 | 58908.702
|  | 2250 | шт. | 4203 | 69202.4002
|  | 2500 | шт. | 4742 | 73601.3007
|  | 2750 | шт. | 5280 | 77147.4996
|  | 3000 | шт. | 5819 | 88026.7965
KB.80.403 |  | 900 | шт. | 1660 | 28015.2152
|  | 1000 | шт. | 1903 | 35937.7972
|  | 1250 | шт. | 2581 | 41559.2977
|  | 1500 | шт. | 3260 | 53338.5197
|  | 1750 | шт. | 3940 | 58553.5428
|  | 2000 | шт. | 4619 | 70244.7812
|  | 2250 | шт. | 5299 | 82004.0932
|  | 2500 | шт. | 5978 | 88083.9427
|  | 2750 | шт. | 6656 | 93142.6686
|  | 3000 | шт. | 7335 | 105646.0065
KB.90.258 |  | 900 | шт. | 1444 | 24144.0909
|  | 1000 | шт. | 1655 | 29150.8292
|  | 1250 | шт. | 2245 | 32628.6391
|  | 1500 | шт. | 2836 | 44108.9444
|  | 1750 | шт. | 3427 | 47535.2572
|  | 2000 | шт. | 4018 | 55062.5055
|  | 2250 | шт. | 4609 | 58585.4817
|  | 2500 | шт. | 5200 | 70374.8599
|  | 2750 | шт. | 5789 | 77716.751
|  | 3000 | шт. | 6380 | 81742.1477
KB.90.303 |  | 900 | шт. | 1416 | 24483.6421
|  | 1000 | шт. | 1623 | 29517.3289
|  | 1250 | шт. | 2201 | 33062.5101
|  | 1500 | шт. | 2780 | 44637.8526
|  | 1750 | шт. | 3360 | 48131.9741
|  | 2000 | шт. | 3939 | 55731.3185
|  | 2250 | шт. | 4519 | 59322.541
|  | 2500 | шт. | 5098 | 71210.0537
|  | 2750 | шт. | 5677 | 78620.6285
|  | 3000 | шт. | 6256 | 82720.9036
KB.90.403 |  | 900 | шт. | 2107 | 29225.5252
|  | 1000 | шт. | 2415 | 34860.0223
|  | 1250 | шт. | 3276 | 39925.6298
|  | 1500 | шт. | 4138 | 53056.0041
|  | 1750 | шт. | 5001 | 58006.3445
|  | 2000 | шт. | 5863 | 67097.7293
|  | 2250 | шт. | 6726 | 72154.5657
|  | 2500 | шт. | 7588 | 85729.327
|  | 2750 | шт. | 8449 | 94652.4289
|  | 3000 | шт. | 9311 | 100376.9782
KB.100.258 |  | 900 | шт. | 1480 | 24313.6869
|  | 1000 | шт. | 1697 | 29332.4022
|  | 1250 | шт. | 2302 | 32840.1549
|  | 1500 | шт. | 2908 | 44367.5218
|  | 1750 | шт. | 3514 | 47823.9717
|  | 2000 | шт. | 4120 | 55383.4144
|  | 2250 | шт. | 4726 | 58936.7223
|  | 2500 | шт. | 5332 | 70774.6295
|  | 2750 | шт. | 5936 | 78147.0468
|  | 3000 | шт. | 6542 | 82205.9047
KB.100.303 |  | 900 | шт. | 1529 | 24664.0175
|  | 1000 | шт. | 1753 | 29709.6813
|  | 1250 | шт. | 2378 | 33284.8053
|  | 1500 | шт. | 3004 | 44909.9918
|  | 1750 | шт. | 3630 | 48434.2505
|  | 2000 | шт. | 4256 | 56065.8766
|  | 2250 | шт. | 4882 | 59687.4308
|  | 2500 | шт. | 5508 | 71626.3074
|  | 2750 | шт. | 6132 | 79067.4084
|  | 3000 | шт. | 6758 | 83201.2497
KВ.100.403 |  | 900 | шт. | 2287 | 29429.8548
|  | 1000 | шт. | 2621 | 35076.329
|  | 1250 | шт. | 3555 | 40171.8793
|  | 1500 | шт. | 4491 | 53358.2804
|  | 1750 | шт. | 5427 | 58338.7581
|  | 2000 | шт. | 6363 | 67462.6191
|  | 2250 | шт. | 7299 | 72549.7871
|  | 2500 | шт. | 8235 | 86182.2121
|  | 2750 | шт. | 9169 | 95135.84
|  | 3000 | шт. | 10104 | 100894.1889
KB.125.165 |  | 900 | шт. | 1020 | 21830.1542
|  | 1000 | шт. | 1169 | 28998.5328
|  | 1250 | шт. | 1586 | 32716.1242
|  | 1500 | шт. | 2003 | 42525.7225
|  | 1750 | шт. | 2421 | 45898.5538
|  | 2000 | шт. | 2838 | 55691.3493
|  | 2250 | шт. | 3256 | 65596.5845
|  | 2500 | шт. | 3673 | 69559.3473
|  | 2750 | шт. | 4090 | 72714.5932
|  | 3000 | шт. | 4507 | 83172.2117
KB.125.258 |  | 900 | шт. | 1612 | 23358.2725
|  | 1000 | шт. | 1848 | 29958.0809
|  | 1250 | шт. | 2507 | 33540.6906
|  | 1500 | шт. | 3167 | 43798.4651
|  | 1750 | шт. | 3827 | 47330.2581
|  | 2000 | шт. | 4487 | 56533.6397
|  | 2250 | шт. | 5147 | 66517.3106
|  | 2500 | шт. | 5807 | 70717.9615
|  | 2750 | шт. | 6465 | 79748.0614
|  | 3000 | шт. | 7125 | 83893.9182
KB.125.303 |  | 900 | шт. | 1699 | 23735.5517
|  | 1000 | шт. | 1947 | 30362.3086
|  | 1250 | шт. | 2642 | 34012.2895
|  | 1500 | шт. | 3337 | 44374.8394
|  | 1750 | шт. | 4033 | 47974.4412
|  | 2000 | шт. | 4728 | 57250.225
|  | 2250 | шт. | 5424 | 67302.1422
|  | 2500 | шт. | 6119 | 71610.8496
|  | 2750 | шт. | 6813 | 80709.6332
|  | 3000 | шт. | 7508 | 84930.7359
KBX.125.303 |  | 900 | шт. | 2259 | 24526.0413
|  | 1000 | шт. | 2589 | 31284.5464
|  | 1250 | шт. | 3511 | 35263.898
|  | 1500 | шт. | 4436 | 45966.0847
|  | 1750 | шт. | 5360 | 49897.1959
|  | 2000 | шт. | 6285 | 59519.0329
|  | 2250 | шт. | 7209 | 69904.5982
|  | 2500 | шт. | 8134 | 74565.775
|  | 2750 | шт. | 9056 | 84000.3456
|  | 3000 | шт. | 9980 | 88580.3339
KB.125.403 |  | 900 | шт. | 2676 | 28561.2745
|  | 1000 | шт. | 3067 | 35788.8417
|  | 1250 | шт. | 4161 | 40959.2491
|  | 1500 | шт. | 5256 | 52898.4711
|  | 1750 | шт. | 6352 | 57954.2919
|  | 2000 | шт. | 7447 | 68722.7966
|  | 2250 | шт. | 8543 | 80240.3277
|  | 2500 | шт. | 9638 | 86258.3325
|  | 2750 | шт. | 10732 | 96869.6431
|  | 3000 | шт. | 11826 | 102715.8367
KBX.125.403 |  | 900 | шт. | 2824 | 29351.7641
|  | 1000 | шт. | 3237 | 36711.0796
|  | 1250 | шт. | 4390 | 42210.8576
|  | 1500 | шт. | 5546 | 54489.7164
|  | 1750 | шт. | 6702 | 59877.0466
|  | 2000 | шт. | 7858 | 70991.6045
|  | 2250 | шт. | 9014 | 82842.7837
|  | 2500 | шт. | 10170 | 89213.2579
|  | 2750 | шт. | 11324 | 100160.3555
|  | 3000 | шт. | 12479 | 106365.4348
KB.160.165 |  | 900 | шт. | 1013 | 22345.769
|  | 1000 | шт. | 1241 | 29556.0675
|  | 1250 | шт. | 1574 | 33378.4587
|  | 1500 | шт. | 1989 | 43332.6466
|  | 1750 | шт. | 2403 | 46810.9582
|  | 2000 | шт. | 2818 | 56715.801
|  | 2250 | шт. | 3232 | 66727.197
|  | 2500 | шт. | 3647 | 70839.3062
|  | 2750 | шт. | 4060 | 74101.3934
|  | 3000 | шт. | 4475 | 84675.3669
КВР(парапетный конвектор) |  | 900 | шт. | 1338 | 22144.871
|  | 1000 | шт. | 1561 | 28650.659
|  | 1250 | шт. | 2119 | 31998.2178
|  | 1500 | шт. | 2676 | 41815.014
|  | 1750 | шт. | 2899 | 45110.2298
|  | 2000 | шт. | 3122 | 54061.1851
|  | 2250 | шт. | 3680 | 63806.7526
|  | 2500 | шт. | 4238 | 67553.505
|  | 2750 | шт. | 4795 | 76343.9751
|  | 3000 | шт. | 5352 | 80226.9937

## Автоматика и арматура
Аксессуары для электрического подключения конвекторов Eva |  | Стоимость с НДС, Рубли
Трансформатор Т30 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 30 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 115×145×75 мм | 2400
Трансформатор Т60 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 60 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 115×145×75 мм | 2950
Трансформатор Т100 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 100 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 115×145×75 мм | 4300
Трансформатор Т160 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 100 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 155×205×85 мм | 5700
Трансформатор Т250 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 250 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 155×205×85 мм | 7400
Трансформатор Т300 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 300 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 155×205×85 мм | 8100
Трансформатор Т400 | Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц. Выходное напряжение: 0-7-9-12 Мощность: 400 В·А Габариты (Ш×В×Г) : 155×205×85 мм | 9800

## Теплообменники
| Длина | Розн. цены с НДС, Руб.
Теплообменник медно-алюминиевый (h-55мм. B-125мм.) Диаметр трубы 18мм. | 800 | 4070.0581 | 8140.1161
| 900 | 4456.5504 | 8913.1008
| 1000 | 4916.8555 | 9833.7109
| 1100 | 5377.1605 | 10754.3211
| 1200 | 5837.4656 | 11674.9312
| 1300 | 6297.7707 | 12595.5414
| 1400 | 6758.0758 | 13516.1515
| 1500 | 7218.3809 | 14436.7617
| 1600 | 7678.6859 | 15357.3719
| 1700 | 8138.991 | 16277.982
| 1800 | 8599.2961 | 17198.5922
| 1900 | 9059.6012 | 18119.2023
| 2000 | 9519.9062 | 19039.8125
| 2100 | 9980.2113 | 19960.4227
| 2200 | 10440.5164 | 20881.0328
| 2300 | 10900.8215 | 21801.643
| 2400 | 11361.1266 | 22722.2531
| 2500 | 11821.4316 | 23642.8633
| 2600 | 12281.7367 | 24563.4734
| 2700 | 12742.0418 | 25484.0836
| 2800 | 13202.3469 | 26404.6938
| 2900 | 13662.652 | 27325.3039
| 3000 | 14122.957 | 28245.9141